密封报价单

项目名称：浙江水利水电学院2025年空调供应商采购项目

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

日期：2025年  月   日

预算：详见如下

| 序号 | 采购内容 | 推荐品牌 | 设备规格 | 参数要求 | 预算单价（元） | 报价品牌 | 报价单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江水利水电学院2025年空调供应商采购项目 | 海尔、美的、格力 | 1P挂机2级能效 | 制冷量≥2600（W） 制冷功率≤570（W） 制热量≥4300（W） 制热功率≤1100（W） APF≥4.8 室内机噪音≤36 含基础安装3米铜管 | 2500 |  |  |
| 2 |  | 海尔、美的、格力 | 1.5P挂机2级能效 | 制冷量≥3520（W） 制冷功率≤850（W） 制热量≥4820（W） 制热功率≤1190（W） APF≥4.85 室内机噪音≤17 含基础安装3米铜管 | 2700 |  |  |
| 3 |  | 海尔、美的、格力 | 1.5P挂机1级能效 | 制冷量≥3510（W） 制冷功率≤810（W） 制热量≥5000（W） 制热功率≤1245（W） APF≥5.28 室内机噪音≤17 含基础安装3米铜管 | 2800 |  |  |
| 4 |  | 海尔、美的、格力 | 2P柜机2级能效 | 制冷量≥5300（W） 制冷功率≤1300（W） 制热量≥7200（W） 制热功率≤1950（W） APF≥4.49 室内机噪音≤31 含基础安装3米铜管 | 4700 |  |  |
| 5 |  | 海尔、美的、格力 | 3P柜机2级能效 | 制冷量≥7290（W） 制冷功率≤2040（W） 制热量≥9800（W） 制热功率≤2860（W） APF≥4.19 室内机噪音≤34 含基础安装3米铜管 | 5500 |  |  |
| 6 |  | 海尔、美的、格力 | 3P柜机1级能效 | 制冷量≥7320（W） 制冷功率≤1945（W） 制热量≥9950（W） 制热功率≤2950（W） APF≥4.51 室内机噪音≤43 含基础安装3米铜管 | 5900 |  |  |
| 7 |  | 海尔、美的、格力 | 5P柜机2级能效 | 制冷量≥12150（W） 制冷功率≤4700（W） 制热量≥13850（W） 制热功率≤4200（W） APF≥3.35 室内机噪音≤52 含基础安装3米铜管 | 8000 |  |  |
| 8 |  | 海尔、美的、格力 | 3P天花机2级能效 | 制冷量≥7500（W） 制冷功率≤2290（W） 制热量≥9300（W） 制热功率≤3050（W） APF≥3.49 室内机噪音≤31 含基础安装 | 6900 |  |  |
| 9 |  | 海尔、美的、格力 | 5P天花机2级能效 | 制冷量≥12650（W） 制冷功率≤4700（W） 制热量≥14200（W） 制热功率≤4600（W） APF≥3.3 室内机噪音≤48 含基础安装 | 8100 |  |  |
| 报价总价: 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标单位必须是政府采购电子卖场网超入围供货商。

2、请于2025年3月5日10:00前密封报价到浙江水利水电学院河长大厦425办公室，（杭州市下沙学林街583号） 联系人：王老师　电话：0571-86929225　传真:0571-86929225

3、需求：1、供应商具有提供维修保外空调的资质。2、对所选供应商进行比价，相同品牌相同型号，选择物美价廉的供应商。3、交货期：三到七个工作日发货(具体到达时间以普通快递的运送时间为准)。4、安装及售后服务：厂家提供安装等服务，按照国家三包法和厂家规定履行相关售后服务义务。

5、质保：产品质保有效期6年。6、供应商供应货物须为同一品牌，并且投标单位所投商品品牌、型号需与询价单推荐品牌保持一致，否则按无效标处理。